SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

ZATWIERDZAM

Dyrektor                  									Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                         							Jednostki  Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

PŁOCK – KWIECIEŃ - 2018

Ogłoszono:

- w  BZP na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 532840-N-2018; data zamieszczenia: 04.04.2018 -  www.portal.uzp.gov.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

- na stronach internetowych zamawiającego: www.zoo.plock.pl (zakładka: informacje, zamówienia publiczne) oraz zakładka BIP.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

REGON: 000168225

NIP: 774 21 37 442

Tel./fax: 24 366-05-23/ 24 366-05-13

e-mail: przetargi@zoo.plock.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00.

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

ROZDZIAŁ III

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 39 ustawy Pzp Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.”

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

11.Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153 z 2003 r. poz 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 39711130-9 chłodziarki

- 31681200-5 pompy elektryczne

- 38424000-3 urządzenia pomiarowe i sterujące

- 31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

- 31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

- 31681200-5 pompy elektryczne

- 42912300-5 maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

- 39300000-5 różny sprzęt

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW

część 2 – POMPY

część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE

część 4 – OŚWIETLENIE LED

część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

część 6 – KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE

część 7 – MEDIA FILTRACYJNE

część 8 – URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM

5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, czy w przekazanych materiałach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) sprzętu i wyposażenia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SIWZ. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, ale posiada co najmniej, cechy, funkcje i parametry techniczne określone w SIWZ.

W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie 
z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w Załączniku Nr 3 do SIWZ „Formularz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wypełniają obowiązkowo wszyscy Wykonawcy – niezależnie od tego czy oferują produkt równoważny czy nie.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / GWARANCJA

1. Termin realizacji zamówienia (dostawy): nie później niż 28 dni od daty zawarcia umowy.

2. Gwarancja na towar określony w częściach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie może być krótsza niż 24 miesiące.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa        w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału            w postępowaniu w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika   to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VII

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania                           o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą       w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 w stosunku do którego otwarto likwidację,                           w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615);

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                       w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Inne dokumenty /dołączane do oferty/

1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do KRS lub CEiDG,

2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

3) Wypełniony Formularz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ

4) Opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w odpowiedniej pozycji „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”

5) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Oferta wspólna

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej, przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania                         i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania:

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę Wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.

4. Forma dokumentów

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składane jest w oryginale.

2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) składane jest w oryginale.

4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ IX

WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@zoo.plock.pl

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzeżona jest forma pisemna.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek                         o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zoo.plock.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.zoo.plock.pl.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian            w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej www.zoo.plock.pl.

10.Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

11.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bogdan Koczyk, tel. 24/366-05-22 lub 600 009 959

- w zakresie spraw formalnych:

Anna Cholewińska, tel. 24/366-05-23 lub 24/366-05-24, fax: 24/366-05-13,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

ROZDZIAŁ XI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                   o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę , wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.

7.Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: "Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku dla części ….........."

Nie otwierać przed dniem 12.04.2018 roku do godz. 08:15

Koperta wewnętrzna, oprócz opisu j.w., winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 4.

10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy           z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.)” i dołączone do oferty. Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.

ROZDZIAŁ XIII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2, Sekretariat do dnia 12.04.2018 roku do godz. 08.00.

2.Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2018 roku o godz. 08.15 w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku, Sala Dydaktyczna.

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zoo.plock.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                      w ofertach.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca przedstawi cenę oferowaną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

a) Wykonawca zaznacza w ofercie (w miejscach wskazanych) na którą część składa 
     ofertę.

2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Dziale II niniejszej SIWZ.

4. Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

5. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

7. Zamawiający poprawia w ofercie:

a)oczywiste omyłki pisarskie,

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1.1. Dla Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1) Cena 			– 60%

2) Termin dostawy	– 20%

3) Gwarancja	 	– 20%

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)

1.1.1. Kryterium		1)  "Cena" - C

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

C min

P c b  = ----------------    x  60 pkt

C b

gdzie:

(P cb)	- ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(C min) 	- najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C b) 	- cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.

1.1.2. Kryterium		2) "Termin dostawy" - T

  - Ocena kryterium „termin realizacji” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanego w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) terminu realizacji poszczególnych dostaw liczonego w dniach od złożenia zamówienia.

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dzień kalendarzowy                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 28 dni kalendarzowych.

Sposób przydzielania punktów:

| Termin realizacji | 28 dni | 21 dni | 14 dni | 7 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 0 | 5 | 10 | 20 |

UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda terminu realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie maksymalnym tj. 28 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 0 pkt.

Maksymalny termin realizacji wynosi: 28 dni kalendarzowych.

Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

1.1.3. Kryterium		3) "Gwarancja" - G

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (P ogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OG b) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OG max)

OG b

P ogb = ----------- x 20 pkt

OG max

gdzie:

(P ogb) 	- ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;

(OG b)	- okres gwarancyjny oferty badanej (min. 24 miesiące)

(OG max) 	- najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max 60 miesięcy).

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów.

Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

  - Wybór Wykonawcy.

    - Dla Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria określone w:

- pkt 1.1.1 (P cn) 	- Cena

- pkt 1.1.2. (P tn) 	- Termin dostawy

- pkt 1.1.3. P ogn) 	- Gwarancja

P n = P cn  + P tn + P ogn

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – Dział III.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XVII

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

ROZDZIAŁ XVIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX

POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (art. 180 - 198g) i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie należy wnieść w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI

INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli ostatni dzień terminów wskazanych w SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ XXII

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 	–Formularz Oferty

Załącznik nr 2 	–Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                      z postępowania.

Załącznik nr 3 	–Formularz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Płock, dnia 04.04.2018 r.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki  Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

| Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.” |
| --- | --- |
| Zamawiający | Gmina - Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 |
| Wykonawca |  |
| Część 1 – CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 2 – POMPY | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 4 – OŚWIETLENIE LED | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 6 – KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 7 – MEDIA FILTRACYJNE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 8 - URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Termin związania z ofertą | 30 dni |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | 1................................................................... 2.................................................................. |

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II) dla zadania pn.: „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy.

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:

a) 	………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

b) …..……………………………………………………………………………………………….

(nazwa Podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wielkości przedsiębiorstwa:

Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem:

      - Tak

      - Nie

mikroprzedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo*

Zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8.Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .............................................................................................................................................

2) .............................................................................................................................................

3) .............................................................................................................................................

4) .............................................................................................................................................

5) .............................................................................................................................................

9.Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

….............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

e-mail: …............................................................................., nr tel./fax …................................

10.Oferta zawiera......... stron ponumerowanych od nr........ do nr..........

Dnia...................................... 			………………...........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

…………………(miejscowość), dnia ................... r.

............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ................................................................ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

…………………(miejscowość), dnia ................... r.

............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………………………….…………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………(miejscowość), dnia ................... r.

............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne                   z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………(miejscowość), dnia ................... r.

............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………..

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do  reprezentacji)

FORMULARZ

SZCZEGÓŁOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | ASORTYMENT (Minimalne cechy, funkcje i parametry techniczne) | ILOŚĆ | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego* WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO WSZYSCY WYKONAWCY (Rozdział IV, ust.6 SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZĘŚĆ 1: CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 9000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik - Rzeka górny bieg, Pojemność (l) 3000; Temp. optymalna w akwarium (°C) 15-16; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1,3; Moc oświetlenia /godz. świecenia na dobę [kW/h] 1000/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 9000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik - Rzeka dolny bieg; pojemność (l) 3000; Temp. optymalna w akwarium (°C) 15-18; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1,3; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 1000/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 5K lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik - Bałtyk; pojemność (l) 6000; Temp. optymalna w akwarium (°C) 15-16; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 2,35; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 400/12; Moc pomp [W] 1950 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 5K lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Wiosłonosy; pojemność (l) 5400; Temp. optymalna w akwarium (°C) 16-18; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1,35; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 1000/12; Moc pomp [W] 350 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 9000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Rafa; Pojemność (l) 13200; Temp. optymalna w akwarium (°C) 25; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 5; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 3800/12; Moc pomp [W] 1200 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 3000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Ośmiornica, Pojemność (l) 2800; Temp. optymalna w akwarium (°C) 25; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE, Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 500/12; Moc pomp [W] 500 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 2000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Bezkręgowce morskie, amfipriony; Pojemność (l) 1300; Temp. optymalna w akwarium (°C) 25; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 700/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 2000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Koniki morskie; Pojemność (l) 1300; Temp. optymalna w akwarium (°C) 25; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 1; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 700/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 3000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Murena; Pojemność (l) 2400; Temp. optymalna w akwarium (°C) 25; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 0,7; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 400/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 3000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik Strzebla błotna (akwarium na zewnątrz); Pojemność (l) 400; Temp. optymalna w akwarium (°C) 16-18; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 30; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) 0,6; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 300/12; Moc pomp [W] 300 | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Teco TK 2000 lub równoważne spełniające następujące minimalne wymogi: Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4 – mające obsłużyć zbiornik kwarantannowy; pojemność (l) 500 - 1000; Temp. optymalna w akwarium (°C) 16-20; Temp. otoczenia chłodziarki (°C) 25; Zbiornik izolowany NIE; Moc zainst. urządzeń (łączna) (kW) 0,25; Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] 200/12; Moc pomp [W] 50 | 1 szt. |  |
|  | W części I urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów. Wymiennik ciepła z tytanu, wymienne filtry powietrza. Możliwość ustawienia zakresu temperatury z dokładnością do 0,5°C, czynnik chłodzący R410A, r134a, zasilanie 230V, 50 Hz. Moc chłodzenia: mierzona przy temp. otoczenia 30° i temp. wody 25°C. |
| CZĘŚĆ 2: POMPY |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 2,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważna. | 5 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 12. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 szt. |  |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 3,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważna. | 8 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 14. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 8 szt. |  |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody 6,0 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważna. | 4 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 16. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 4 szt. |  |
|  | W części II urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów. |
| CZĘŚĆ 3: URZĄDZENIA POMIAROWE |
|  | Rodzaj pomiaru pH/°C - profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru O₂- profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻ - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l. Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻- zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Krzemiany - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Krzemiany - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Ca - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm), dokładność ± 6% odczytu. Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Ca - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasadowość - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l. Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasadowość - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasolenie - przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C. Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 szt. |  |
| CZĘŚĆ 4: OŚWIETLENIE LED |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 130W lub równoważna. | 3 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwariów roślinnych - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub wiekszym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 2 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W USHIO lub równoważna. | 5 szt. |  |
|  | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji - 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna. | 1 szt. |  |
| CZĘŚĆ 5: LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna. | 2 szt. |  |
|  | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą w poz. 33. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 2 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna. | 3 szt. |  |
|  | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą zaproponowaną w pozycji 35. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny. | 3 szt. |  |
| CZĘŚĆ 6: KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE |
|  | Kompresor akwarystyczny - Pompa elektromagnetyczna przystosowana do pracy w oczkach wodnych i dużych akwariach. Do pracy nad powierzchnią wody. Wykonana w bezolejowym systemie produkcji – czystość podawanego powietrza. Dane techniczne: Napięcie 220-240V 50 Hz, Moc 175-200W, ciśnienie 0,045-0,055 MPa, wydajność 275 l/min (16.500 l/h), głębokość tłoczenia pod wodę 5m. HAILEA ACO 500 lub równoważny. | 10 szt. |  |
| CZĘŚĆ 7: MEDIA FILTRACYJNE |
|  | Bioballe - Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. Bactoballe Aqua Medic lub równoważne. | 1 m³ |  |
|  | Gąbka akwarystyczna - Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce słonowodnej (niebieska). Grubość gąbki 5 cm. Gąbka z oferty firmy Aqua Medic lub równoważna | 5 m² |  |
|  | Kratka rastrowa - wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. Kratka plastikowa rastrowa. Doskonale nadająca się jako podłoże dla skały , podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 szt. |  |
|  | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny | 10 szt. |  |
| CZĘŚĆ 8: URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM |
|  | Cyfrowe urządzenie do jednoczesnego pomiaru i sterowania układem chłodzenia, i grzania w akwarium. Kontroler i sterownik temperatury wyposażony w wodoszczelny czujnik temp., dokładność pomiaru i załączania urządzeń – 0,1°C, zakres kontroli w przedziale 0-50°C. Histereza nastawy załączenia urządzenia - 1°C. Maksymalne obciążenie urządzeń grzewczych i chłodzących – 1200 W. Zintegrowana podwójna wtyczka umożliwiająca jednoczesne podłączenie systemu grzewczego i chłodzącego. Wyświetlacz LCD. T-controller twin Aqua Medic lub równoważne. | 10 szt. |  |

- Wykonawca, wypełnia w tym załączniku tylko tą część/części zamówienia na którą/-e składa ofertę.

- W kolumnie 4 „Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego” – wypełniają obowiązkowo wszyscy Wykonawcy składający ofertę na daną część zamówienia– niezależnie od tego, czy oferują produkt równoważny czy nie.

- W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie                      z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego.

# Footnotes

Proszę zaznaczyć właściwe pole i niepotrzebne skreślić. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.